Д О В І Д К А

про підсумки проходження опалювального сезону

2013-2014 років та хід підготовки галузей економіки району до роботи

в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

На сьогодні одним із головних завдань є підготовка до нового осінньо-зимового періоду 2014-2015 років.

Минулий осінньо-зимовий період 2013-2014 років у цілому по району завершився задовільно, опалювальний сезон завершився без ускладнень та виникнення нештатних ситуацій. Виконуючи розпорядження голови районної державної адміністрації “Про підготовку галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років” та  “Про стан підготовки галузей економіки району до роботи  в осінньо-зимовий період 2014-2015 років” всі установи, підприємства та організації району  належним чином віднеслись до підготовки підвідомчих об’єктів до роботи  в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. На території Недригайлівського району функціонувало 36 котелень та топкових бюджетних установ, підприємств та організацій. В навчальних закладах району експлуатувалося  16 котелень та топкові, з них – 7 на газу, 8 на твердому паливі та Курманівська ЗОШ на електроопаленні. МНВК на твердому паливі, ДЮСШ на газовому опаленні, 8 дошкільних закладів: з них на газовому опаленні – 5, один на електроопаленні та опаленні твердим паливом, решта 2 на твердому паливі. По відділу культури, туризму, національностей і релігій на балансі та обслуговуванні знаходиться 3 котельні, з них РБК, дитяча музична школа та Тернівська школа мистецтв на твердому паливі. Решта топкових та котелень знаходиться на балансі підприємств, установ та організацій району.

В зв’язку із проведенням у попередніх роках заходів з енергозбереження відбулося скорочення споживання природного газу в порівнянні із попереднім опалювальним періодом по закладах: відділу освіти, молоді та спорту на 41 552 куб. м.; культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації на 1432 куб. м, по Недригайлівському дитячому садку на 23 064 куб. м., також відбулося скорочення споживання природного газу по іншим закладам бюджетної сфери району. Також у 2013 році завершена реалізація проектів  за кошти “зелених інвестицій”  по утепленню фасадів, дахів та заміні вікон по Недригайлівському і Тернівському дошкільних навчальних закладах, роботи по яких були розпочаті у 2012 році. Також у 2013 році проведено встановлення сучасних твердопаливних котлів У сільських клубах сіл Гринівка, Перетічки, Долина, у Сакунихському та Комишанському бібліотечних фондах, встановлене електроопалення у Коровинському СБК і бібліотечнеому фонді.

По навчальних закладах відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації опалювальний сезон пройшов на належному рівні. Підготовка до нового опалювального сезону 2014-2015 років навчальних закладів району проводиться згідно розроблених заходів. Проведений розрахунок  необхідних обсягів твердого палива для опалення навчальних закладів. Так для забезпечення нормального температурного режиму у приміщеннях установ освіти необхідно 1632 куб. метрів дров, станом на  22.05.2014 в наявності 410,7 куб. метрів дров, що складає 25% до плану заготівлі.

Згідно розроблених заходів заплановано провести заміну запірної арматури в Хоружівській школі, придбати та встановити твердопаливний котел в приміщенні дошкільної групи Козелянської школи, відновити систему опалення в приміщення дошкільної групи Гринівської школи, придбати і встановити мережеві насоси в Козелянській та В. Будківській школах, встановити єдині вузли обліку газу в Козелянській, Хоружівській школах та Будинку дитячої і юнацької творчості, провести повірку контрольно-вимірювальних приладів та виконати ряд інших заходів.

Заборгованість за енергоносії по відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації відсутня.

Мережа закладів культури становить 34 клубних заклади, 25 бібліотек, 2 школи естетичного виховання дітей. До осінньо-зимового періоду 2013-2014 років на проведення поточних ремонтів закладів культури були використані кошти в сумі 526,6 тис.  гривень, із них 523,9 тис. гривень – бюджетні кошти.

Потреба в дровах по відділу культури, туризму, національностей і релігій на опалювальний період 2014-2015 роки становить 150 куб. метрів дров та 150 тонн торфобрикетів, потреба газу становить 19,5 тис. куб. метрів.

З метою підготовки до нового опалювального періоду будуть проведені біжучі ремонту приміщень закладів культури, ремонт котелень і топкових, перевірка димоходів. Згідно запланованого графіка буде проводитися заготівлі дров та завезення торфобрикету по підвідомчих закладах.

Також розроблені заходи по економному використанню енергоресурсів, керівникам підвідомчих закладів доведені ліміти на споживання природного газу та електроенергії.

Заборгованість по відділу культури, туризму, національностей і релігій  райдержадміністрації за спожиті енергоносії відсутня.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району складає 37 закладів, в тому числі центральну районну лікарню, 7 амбулаторій загальної практики та сімейної медицини, 29 ФАП і ФП. З них: центральна районна лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 2 ФП на газовому опаленні, 5 на електричному опаленні, решта закладів опалюються дровами.

В цілому по закладах охорони здоров’я осінньо-зимовий період  2013-2014 років пройшов задовільно, без зауважень та аварій систем теплопостачання, твердим паливом всі заклади були забезпечені в достатній кількості. По комунальному закладу “Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” на новий опалювальний період 2014-2015 років розроблений план заходів.  Зокрема, у співпраці з виконкомам сільських та селищних рад необхідно провести  заготівлю дров для забезпечення  стабільного функціонування в осінньо-зимовий період сільських закладів охорони здоров’я. Так  потреба у дровах складає 241 куб м., станом на 20.05.2014 року в наявності 47,81 куб.м. дров, що складає  майже 20 % від потреби.  Також на заготівлю дров профінансовано амбулаторію с. Коровинці на 70%, на 100% Томашівську та Деркачівську амбулаторії.  На даний час  всі газосигналізатори  знаходяться на повірці у ПАТ «Сумигаз». З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років заплановано провести заміну котла та виконати ремонт системи опалення у ФАП с. Козельне, провести промивку і гідро випробування системи опалення в амбулаторіях сіл Коровинці, Вільшана і смт Терни, провести ремонт вікон ФП с. Березняки, провести ремонт підлоги, дверей ФП с. Беседівка та ремонт покрівлі ФП с. Віхове.

В плані підготовки Недригайлівської центральної районної лікарні до нового опалювального сезону 2014-2015 років запланована промивка систем опалення, утеплення вікон, фасадів, крім того необхідно виконати  ремонт покрівлі переходу між палатним корпусом, поліклінічним відділенням та харчоблоком.

Заборгованість по закладам охорони здоров’я за енергоносії відсутня.

В опалювальний період 2013-2014 років субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг користувалося 1732 сім’ї району. Середній розмір субсидії в розрахунку на одну сім’ю склав 182 грн.

В 2014 році для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено коштів в сумі 2848,3 тис. грн., з початку року використано 1380,6 тис. грн. Користувалося субсидією у квітні поточного року 2015 сімей району. Станом на 01.05.2014 року заборгованість по нарахованих субсидіях перед організаціями, що надають комунальні послуги складає 652,1 тис. гривень.

Для надання населенню району в 2014 році  субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в бюджеті передбачено 576,0 тис. грн. З початку року  готівкову субсидію призначено 337 сім’ям на загальну суму 265,2 тис. гривень, з них кошти отримали 225 сімей. Середній розмір субсидії на тверде паливо та скраплений газ в розрахунку на одну сім’ю складає 786 гривень. В 2014  році для надання житлово-комунальних послуг населенню пільгових категорій передбачено 4026,4 тис. грн. та надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу 283,0 тис. грн. Станом на 01.05.2014 року використано на природній газ – 1714,1 тис. грн., електропостачання – 122,1 тис. грн., водопостачання і водовідведення – 10,6 тис. грн., скраплений газ – 19,8 тис. грн.

Станом на 01.05.2014 року заборгованість за надані жилого-комунальні послуги пільговій категорії населення перед підприємствами складає 899,2 тис. грн.

Аналізуючи стан проходження осінньо-зимового періоду 2013-2014 років по КП “Недригайлівводосервіс” можна сказати, що системи водопостачання та водовідведення в основному працювали стабільно, незважаючи  на     пориви водомереж, які були вчасно ліквідовані. Всі об’єкти підприємства опалювалися. Заборгованість за природні газ відсутня, мається заборгованість за електричну енергію в сумі 20,0 тис. грн.

З метою своєчасної підготовки до нового осінньо-зимового періоду по підприємству розроблені та затверджені заходи, згідно яких, заплановано провести: ремонт огорожі санітарної  зони  артсвердловини, ремонт водоканалізаційних колодязів в районі СХТ, виконати ремонт 2 запасних електродвигунів на каналізаційних насосах. На сьогодні  вже проведена промивка та хлорування водопровідних мереж та очистка і ремонт водоканалізаційних колодязів в кількості 6 штук на очисних спорудах. Проводяться технічні обслуговування насосів і електрообладнання на всіх 6-ти КНС і очисних спорудах. На сьогодні залишаються не вирішеними питання щодо відновлення водонапірної башти, на що необхідно кошти в сумі 99,0 тис. грн. та встановлення підкачуючої насосної станції вартістю 70, 0 тис. грн. Також значно стримує діяльність підприємства проходження коштів через установу Держказначейства.

В ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ» за час проходження опалювального сезону нештатних ситуацій не відбулося, системи тепло і водопостачання працювали у звичайному режимі, підтримувався нормальний температурний режим. Було використано на 33000 куб. м газу менше в порівнянні з опалювальним періодом 2012-2013 років. На сьогодні закінчено ремонт обладнання газової котельні і вирішується питання повірки приладів обліку газу.

Заборгованість по навчальному закладу за енергоносії відсутня.

Виконуючи розпорядження голови райдержадміністрації філія “Недригайлівський РЕМ” з відповідальністю віднеслась до підготовки та роботи  електричних мереж в минулому осінньо-зимовому періоді. Проводився контроль за дотриманням доведених до району граничних рівнів електричної енергії та потужності. В районі не було систематичних  аварійних відключень населення та підприємств. На сьогодні Недригайлівським РЕМом  розроблені заходи по підготовці до нового осінньо-зимового періоду з термінами виконання та відповідальними особами і проводяться роботи на підвідомчих об’єктах. Виконаний ремонт 20 трансформаторних підстанцій (ТП-10/,04 Кв) – 100%, замінено 26 електроопор, при плані 17 на ПЛ-0,4 кВ, замінено проводів – 4,8 км, при плані 4,76 км, розчищено 23,35 км трас ліній.

Розроблений та затверджений комплексний план організаційно-технічних заходів по підготовці до безперебійної роботи об’єктів електрозв’язку по цеху телекомунікаційних послуг № 10 (смт. Недригайлів) Сумської філії ПАТ “Укртелеком”. Для забезпечення дизель-генератора на випадку аварійних ситуацій в наявності 10 годинний запас палива в кількості 150 літрів. Також заплановано встановлення комерційного вузла обліку газу в адмінбудівлі.

Недригайлівський цех газового господарства  Роменського УЕГГ на протязі опалювального періоду 2013-2014 років забезпечив безаварійне та безперебійне газопостачання всіх споживачів району природним газом.

Проплата за спожитий природний газ населенням району за звітний період рік в середньому становила 100 %.

Недригайлівським цехом газового господарства  Роменського УЕГГ  розроблені заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років. Вже виконані роботи по очищенню від порослі 16 км підземних та надземних газопроводів, перевірено на щільність 12 багатоквартирних житлових будинків, виконано 69 заявок щодо перемонтажу газових приладів, крім того до нового осінньо-зимового періоду заплановано замінити 5 регуляторі тиску на ГРП, встановити телеметрію на 11 ГРП. Всього на виконання робіт передбачено               800 тис. гривень.

З метою підготовки до нового опалювального сезону необхідно буде виконати роботи по підписанню паспортів готовності по 37 багатоквартирним житловим будинкам, провести обстеження та отримати акти перевірки димових і вентканалів. Вказані роботи будуть проведені на протязі літнього періоду відповідними службами.

В минулий осінньо-зимовий період 2013-2014 років з метою стабільної роботи філії “Недригайлівський райавтодор”, а також для забезпечення безперебійного і безпечного руху автотранспорту району були розроблені заходи та визначені відповідальні працівники. Працівниками філії проводилися роботи по очистці від снігу автодоріг району, для приготування піщано-соляної суміші було  заготовлено 1200 куб метрів піску. Для підготовки до нового осінньо-зимового періоду по філії «Недригайлівський райатодор» необхідно буде підготувати 8 одиниць техніки, заготовити 1200 куб. метрів протиожеледних матеріалів. Але поруч з цим маються проблемні питання – це те, що снігоочисна техніка має термін експлуатації 25-30 років, фізично і морально застаріла, виникає необхідність термінового оновлення автотракторного парку спецтехніки філії, недофінансування об’ємів робіт по експлуатаційному зимовому утриманню автодоріг району у минулому осінньо-зимовому періоді, відсутність коштів на придбання запчастин та акумуляторів для техніки.

Філією “ Недригайлівський райавтодор ” в 2013 році на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг району використано 3 895,6 тис. грн., в поточному році у зв’язку із недостатнім фінансуванням галузі проведено 300 кв. м. ямкового ремонту доріг. Спостерігається різкий спад в діяльності підприємства в порівнянні з минулим роком, все це негативно відображається на підготовку філії до нового осінньо-зимового періоду. Основною причиною такого стану – це відсутність фінансування дорожньої галузі і відповідно коштів на рахунку філії.

Також за кошти субвенції заплановані роботи по виконанню поточного та капітального ремонту комунальних доріг району.

В осінньо-зимовий період 2014-2015 років планується використовувати для утримання ВРХ 12 приміщень, для свиней одне приміщення, для птиці 4 приміщення. Станом на 20.05.2014 року приміщення очищені від залишків гною та кормів. Проведено інвентаризацію приміщень і визначено обсяги необхідних ремонтних робіт.   В цілому підготовку приміщень до роботи в осінньо-зимовий період планується завершити до 1 жовтня 2014 року.

Висновок: Осінньо-зимовий період 2013-2014 років в цілому по району проведено задовільно. Головним завданням управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, сільських і селищних рад є забезпечення якісної підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

Пропозиції:  Сільським і селищним головам, начальникам відділів освіти, молоді та спорту, культури,  туризму, національностей і релігій райдержадміністрації, головному лікарю центральної районної лікарні, головному лікарю комунального закладу “Недригайлівський районний центр ПМСД” до початку осінньо-зимового періоду необхідно виконати роботи по створенню достатніх запасів палива для котелень і топкових підвідомчих  бюджетних закладів району та забезпечити його належне зберігання,  провести заплановану відповідно до заходів промивку систем опалення підвідомчих закладів. Недригайлівському селищному голові, директорові КП «Недригайлівводосервіс», Тернівському селищному голові забезпечити приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно-обгрунтованих витрат. Відділові освіти, молоді та спорту райдержадміністрації до 01.10.2014 року виконати роботи по капітальному ремонту даху Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів, встановленню до 01.09.2014 додаткового твердопаливного котла у Козелянській ЗОШ І-ІІІ ст. Центральній районній лікарні провести роботи по капітальному ремонту покрівлі переходу між палатним корпусом, поліклінічним відділенням та харчоблоком Недригайлівської центральної районної лікарні.

Керівникам установ, які фінансуються з обласного та державного бюджетів вирішити питання перед організаціями вищого рівня про 100 відсоткове фінансування витрат за енергоносії в новому опалювальному періоді. Керівникам філії «Недригайлівський райавтодор», КП «Недригайлівводосервіс», в яких є техніка та обладнання, в разі виникнення надзвичайних ситуацій надавати допомогу соціальній сфері району для ліквідації її наслідків, рекомендувати сільським і селищним головам вирішити питання з власниками тракторної техніки щодо задіяння її для проведення робіт по розчистці від снігу автомобільних доріг та вулиць населених пунктів в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства, будівництва, розвитку

інфраструктури та надзвичайних

ситуацій Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                          О.І. Васильченко

Погоджено

Перший заступник голови

Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                               О.В. Прилипко