Д О В І Д К А

про підсумки проходження опалювального сезону 2012-2013 років та хід підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

На сьогодні одним із головних питань є підготовка до нового осінньо-зимового періоду 2013-2014 років.

Минулий осінньо-зимовий період 2012-2013 років у цілому по району завершився задовільно, опалювальний сезон завершився без ускладнень та виникнення нештатних ситуацій. Виконуючи розпорядження голови районної державної адміністрації “Про підготовку галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років” та  “Про стан підготовки галузей економіки району до роботи  в осінньо-зимовий період 2012-2013 років” всі установи, підприємства та організації району  належним чином віднеслись до підготовки підвідомчих об’єктів до роботи  в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. На території Недригайлівського району функціонувало 36 котелень та топкових бюджетних установ, підприємств та організацій. В навчальних закладах району експлуатувалося  16 котелень та топкові, з них – 7 на газу, 8 на твердому паливі та Курманівська ЗОШ на електроопаленні. МНВК на твердому паливі, ДЮСШ на газовому опаленні, 8 дошкільних закладів: з них на газовому опаленні – 5, один на електроопаленні та опаленні твердим паливом, решта 2 на твердому паливі. По відділу культури, туризму, національностей і релігій на балансі та обслуговуванні знаходиться 3 котельні, з них РБК, дитяча музична школа та Тернівська школа мистецтв на твердому паливі. Решта топкових та котелень знаходиться на балансі підприємств, установ та організацій району.

З метою економії споживання природного газу були виконані роботи по  встановленню сучасних твердопаливних котлів та насосного обладнання у В.Будківській загальноосвітній школі, проведено заміну енергоємного насосного обладнання у котельнях Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів та Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, газового котла у Тернівському дитячому садку. Був встановлений сучасний газовий котел в котельні Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів та введений  в експлуатацію додатковий твердопаливний котел у Недригайлівському дитячому садку, був встановлений додатковий сучасний твердопаливний котел у Коровинському дитячому садку. У 2012 році за кошти “зелених інвестицій” були розпочаті роботи по утепленню фасадів, заміні вікон у будівлях Недригайлівського та Тернівського дитячих садків. В результат чого вдалося зменшити споживання природного газу в І кварталі 2013 року в порівнянні з І кварталом 2012 року: по Недригайлівському дитячому садку на 10 651 куб. метрів, по Тернівському дитячому садку на 5 809 куб метрів. По відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації в результаті проведених заходів, а саме встановлення енергоефективного газового котла в Недригайлівській СЗОШ І-ІІІ ступенів дало можливість зекономити 8884 куб. метрів природного газу на суму 41 933 гривень, а встановлення енергоефективних мережених  насосів привело до економії електроенергії:  по Вільшанській ЗОШ на 23730 кВт електроенергії  на суму 26 107 гривень,  по Недригайлівській СЗОШ на 21 300 кВт на суму 23 433 гривні.

По навчальних закладах відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації опалювальний сезон пройшов на належному рівні. Підготовка до нового опалювального сезону 2013-2014 років навчальних закладів району проводиться згідно розроблених заходів. Проведений розрахунок  необхідних обсягів твердого палива для опалення навчальних закладів. Так для забезпечення нормального температурного режиму у приміщеннях установ освіти необхідно 1746 куб. метрів дров, але занепокоєння викликає той факт, що відсутність учасників тендерних торгів на тверде паливо на сьогодні не дає можливості бути впевненим у вирішенні цієї проблеми.

Після завершення опалювального сезону у навчально-виховних закладах, які опалюються газом розпочата планова перевірка контрольно-вимірювальних приладів на ПАТ “Сумигаз”.

З метою підготовки до нового опалювального періоду керівниками навчально-виховних закладів розроблені конкретні заходи, направлені на проведення робіт: з огляду та випробування котельного обладнання у відповідності до вимог Правил технічної експлуатації, з ревізії мережевих насосів, проведення повірки манометрів, ремонту та наладки теплової ізоляції, герметизації інженерних вводів, промивки та гідравлічного випробовування систем опалення, ремонту та вопробування теплових мереж, проведення поточних ремонтів будівель, приміщень та дахів.

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації укладений договір на проведення капітального ремонту даху Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів, на сьогодні підготовлена проектно-кошторисна документація і проведена її експертиза. Вартість робіт складає близько 550 000 гривень. Роботи планується розпочати після закінчення навчального року за умови надходження коштів.

Заборгованість за енергоносії по відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації відсутня.

Мережа закладів культури становить 32 клубних заклади, 25 бібліотек, 2 школи естетичного виховання дітей. До осінньо-зимового періоду 2012-2013 років на проведення поточних ремонтів закладів культури були використані кошти в сумі 438 000 гривень, із них 353 000 гривень – бюджетні кошти.

Потреба в дровах по відділу культури, туризму, національностей і релігій на опалювальний період 2013-2014 роки становить 150 куб. метрів дров та 150 тонн торфобрикетів, потреба газу становить 19,5 тис. куб. метрів, використано в минулому опалювальному періоді 13,3 тис. куб. метрів.

Потребують капітального ремонту приміщення Коровинського, Деркачівського, Іваницького сільських будинків культури, Мелешківського сільського клубу. По відділу культури, туризму, національностей і релігій з метою підготовки до нового опалювального сезону передбачені наступні заходи, а саме заплановано виконати роботи по заміні вхідних і бокових дверей, провести ремонт котельні та встановити водолічильник в районному будинку культури, виконати частковий ремонт покрівлі, замінити вхідні двері  дитячої музичної школи, завершити ремонт в приміщення Тернівської школи мистецтв, провести ремонт димоходу районної дитячої бібліотеки.

Для проведення робіт по зниженню аварійних ситуацій на базі технічного відділу  створено аварійно-технічну бригаду та розроблені заходи по економному використанню енергоресурсів, керівникам підвідомчих закладів доведені ліміти на споживання природного газу та електроенергії.

Заборгованість по відділу культури, туризму, національностей і релігій  райдержадміністрації за спожиті енергоносії відсутня.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району складає 37 закладів, в тому числі центральну районну лікарню, 7 амбулаторій загальної практики та сімейної медицини, 29 ФАП і ФП. З них: центральна районна лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 2 ФП на газовому опаленні, 5 на електричному опаленні, решта закладів опалюються дровами.

В цілому по закладах охорони здоров’я осінньо-зимовий період  2012-2013 років пройшов задовільно, без зауважень та аварій систем теплопостачання, твердим паливом всі заклади були забезпечені в достатній кількості. В процесі підготовки до нового опалювального сезону 2013-2014 років комунальному закладу “Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” у співпраці з виконкомам сільських та селищних рад необхідно провести  заготівлю дров для забезпечення  стабільного функціонування в осінньо-зимовий період сільських закладів охорони здоров’я. На забезпечення паливом в бюджеті центру ПСМД передбачено 25 000 гривень, що не дасть змоги забезпечити паливом навіть амбулаторії району.  Проведений розрахунок необхідної кількості дров для опалення амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, для опалення згаданих закладів необхідно 241 куб. метрів дров, залишок дров з минулого опалювального сезону складає 57,5 куб. метрів дров, для повної забезпеченості необхідно ще заготовити 183,5 куб. метрів дров. Придбання іншого твердого палива не проводиться в зв’язку з його високою ціною. З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років необхідно провести заміну вікон та відремонтувати підлогу у ФАП с. Козельне, провести ремонт даху ФП с. Беседівка, та с. Сакуниха, провести промивку системи опалення амбулаторій смт. Терни та с. Коровинці, відремонтувати систему водопостачання амбулаторії в с. Коровинці. Крім того всі потребують проведення поточних ремонтів (побілка, фарбування), кошти на які в бюджеті центру ПМСД не передбачалися. В плані підготовки Недригайлівської центральної районної лікарні до нового опалювального сезону 2013-2014 років запланована промивка систем опалення, утеплення вікон, фасадів, крім того заплановане проведення капітального ремонту покрівлі переходу між палатним корпусом, поліклінічним відділенням та харчоблоком. Заборгованість по закладам охорони здоров’я за енергоносії відсутня.

В 2013 році для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено коштів в сумі 2762,6 тис. грн., з початку року використано 1630,6 тис. грн. Користувалося субсидією у квітні поточного року 2015 сімей району. Станом на 01.05.2013 року заборгованість по нарахованих субсидіях перед організаціями, що надають комунальні послуги складає 876,4 тис. гривень.            Для надання населенню району в 2013 році  субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в бюджеті передбачено 478,9 тис. грн. З початку року  готівкову субсидію призначено 424 сім’ям на загальну суму 305,4 тис. гривень, з них кошти отримали 104 сім’ї. Середній розмір субсидії на тверде паливо та скраплений газ в розрахунку на одну сім’ю складає 787,5 гривень. В 2013 році для надання житлово-комунальних послуг населенню пільгових категорій передбачено 4026,4 тис. грн. та надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу 282,2 тис. грн. Станом на 01.05.2013 року використано на природній газ – 1862,8 тис. грн., електропостачання – 127,3 тис. грн., водопостачання і водовідведення – 10,8 тис. грн.

Аналізуючи стан проходження осінньо-зимового періоду 2012-2013 років по КП “Недригайлівводосервіс” можна сказати, що системи водопостачання та водовідведення в основному працювали стабільно, незважаючи, що за весь 2012 рік було ліквідовано 11 поривів, які були вчасно ліквідовані. Всі об’єкти підприємства опалювалися. Заборгованість за енергоносії відсутня.

З метою своєчасної підготовки до нового осінньо-зимового періоду по підприємству розроблені та затверджені заходи, згідно яких, уже сьогодні на всіх санітарних зонах артсвердловин проводиться ремонт огорожі, наведений санітарний порядок та буде завершено монтаж залізобетонної огорожі артсвердловини бувшого консервного заводу.  Проводяться технічні обслуговування насосів і електрообладнання на всіх 6-ти КНС і очисних спорудах. Проводиться очистка водопровідних колодязів і ревізія запірної арматури. Заплановано виконати капітальний ремонт резервуару КНС в районі Агротехсервісу та відн6овлення ємкості водонапірної башти, на що необхідно 129,0 тис. грн.. Також протягом літнього періоду заплановано виконати: ремонт водоканалізаційних колодязів в районі вул. Кошового,  провести очистку від мулу компактних установок на очисних спорудах ВПУ в кількості 2 шт., утеплення побутових приміщень КНС по вул. Горького та очисних споруд в районі ВПУ. Для виконання робіт задіяно 30 працівників підприємства. Також в минулому році виконані роботи по будівництву водогону протяжністю 4 км по  вул. Кірова, Ювілейна та пр. Ювілейний,  роботи по будівництву водогонів протяжністю 3 км по вул. Миру, Шевченку, Гагаріна, Червоноармійська в  смт. Недригайлів, проведені роботи по будівництву дюкера через р. Сула та І черги водогону для водопостачання с. Засулля. Збудовані водогони в смт. Терни та               с. Маршали. В с. Козельне та с. Томашівка створені громадські організації по будівництву водогонів в 2013 році.

В ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ» за час проходження опалювального сезону нештатних ситуацій не відбулося, системи тепло і водопостачання працювали у звичайному режимі, підтримувався нормальний температурний режим. Було використано на 24000 куб. м газу менше в порівнянні з опалювальним періодом 2011-2012 років. З метою підготовки до нового опалювального періоду проведені ремонтні роботи в котельні училища, а саме: ремонт обмурівки котлів, їх зачистка і промивка, ревізія запірної арматури, профілактичні роботи на циркуляційних насосах, ревізія електрообладнання. Котельна практично готова до роботи в опалювальному періоді 2013-2014 років, на сьогодні залишилося повірити контрольно-вимірювальні прилади.

Заборгованість по навчальному закладу за енергоносії відсутня.

Виконуючи розпорядження голови райдержадміністрації філія “Недригайлівський РЕМ” з відповідальністю віднеслась до підготовки та роботи  електричних мереж в минулому осінньо-зимовому періоді. Проводився контроль за дотриманням доведених до району граничних рівнів електричної енергії та потужності. В районі не було систематичних  аварійних відключень населення та підприємств. На сьогодні Недригайлівським РЕМом  розроблені заходи по підготовці до нового осінньо-зимового періоду з термінами виконання та відповідальними особами і проводяться роботи на підвідомчих об’єктах. Виконаний ремонт 23 трансформаторних підстанцій (ТП-10/,04 Кв), замінено 52 електроопор, при плані 28 на ПЛ-0,4 кВ, замінено проводів – 2,99 км, при плані 2,6 км, розчищено 39,5 км трас ліній.

Розробдений та затверджений комплексний план організаційно-технічних заходів по підготовці до безперебійної роботи об’єктів електрозв’язку по цеху телекомунікаційних послуг № 10 (смт. Недригайлів) Сумської філії ПАТ “Укртелеком”. Для забезпечення дизель-генератора на випадку аварійних ситуацій в наявності добовий запас палива в кількості 360 літрів.

Недригайлівський цех газового господарства  Роменського УЕГГ на протязі опалювального періоду 2012-2013 років забезпечив безаварійне та безперебійне газопостачання всіх споживачів району природним газом.

Проплата за спожитий природний газ населенням району за 2012 рік в середньому становила 100 %.

Споживачами Недригайлівського району за період з 1 жовтня 2011 року по 30.04.2013 року  спожито 17,117 млн. куб. метрів природного газу, за 2011 рік спожито 19,64 млн. куб метрів природного газу.

Борг за спожитий природний газ по місцевому бюджету відсутній. Маються борги по установах, які фінансуються з державного бюджету: РВ УМВС України в Сумській області – 19 212 грн., санстанція – 35 585 грн. З метою вирішення питання погашення існуючої заборгованості за спожитий природний газ  районною державною адміністрацією був направлений до вищезгаданих організацій лист від 01.04.2013  № 01-18/407 про вжиття відповідних заходів з погашення існуючої заборгованості.

Недригайлівським цехом газового господарства  Роменського УЕГГ  розроблені заходи до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років. Зокрема заплановано замінити 7 шафових регуляторних пунктів (ШРП) в с. Коровинці, 5 шт. засувок на розподільчих газопроводах високого тиску, провести фарбування надземних газопроводів різних діаметрів в кількості 3 шт. довжиною 120 метрів, провести 100% планово-технічне обслуговування житлового фонду та організацій, які споживають природний газ. З метою підготовки до нового опалювального сезону необхідно буде виконати роботи по підписанню паспортів готовності по 37 багатоквартирним житловим будинкам, провести обстеження та отримати акти перевірки димових і вентканалів. Вказані роботи будуть проведені на протязі літнього періоду відповідними службами.

В минулий осінньо-зимовий період 2012-2013 років з метою стабільної роботи філії “Недригайлівський райавтодор”, а також для забезпечення безперебійного і безпечного руху автотранспорту району були розроблені заходи та визначені відповідальні працівники. Працівниками філії проводилися роботи по очистці від снігу автодоріг району, для приготування піщано-соляної суміші було  заготовлено 1200 куб метрів піску. Для підготовки до осінньо-зимового періоду по філії «Недригайлівський райатодор» необхідно буде підготувати 6 одиниць техніки, заготовити 1200 куб. метрів протиожеледних матеріалів. Але поруч з цим маються проблемні питання – це те, що снігоочисна техніка має термін експлуатації 25-30 років, фізично і морально застаріла, виникає необхідність термінового оновлення автотракторного парку спецтехніки філії, недофінансування об’ємів робіт по експлуатаційному зимовому утриманню автодоріг району у минулому осінньо-зимовому періоді, відсутність коштів на придбання запчастин та акумуляторів для техніки.

Згідно техніко-економічних показників по філії виконаний об’єм дорожніх робіт за 2012 рік склав 1870,5 тис. гривень, за І-й квартал 2013 року філією виконаний об’єм дорожніх робіт на суму 1465,0 тис. гривень.

За кошти субвенції заплановані роботи по виконанню поточного ремонту комунальних доріг на суму – 173 400 гривень, капітального ремонту на суму 368 500 гривень.

В осінньо-зимовий період 2012-2013 років сільськогосподарськими підприємствами району велика рогата худоба утримувалася в 11 приміщеннях, свині в одному приміщенні. В осінньо-зимовий період 2013-2014 років планується використовувати для утримання ВРХ 12 приміщень, для свиней одне приміщення. Станом на 15.05.2013 року приміщення очищені від навозу і з червня місяця планується приступити до їх ремонту. В цілому підготовку приміщень до роботи в осінньо-зимовий період планується завершити до 1 жовтня 2013 року.

Висновок: Осінньо-зимовий період 2012-2013 років в цілому по району проведено задовільно. Головним завданням управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації та сільських і селищних рад є забезпечення якісної підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

Пропозиції:  Сільським і селищним головам, начальникам відділів освіти, молоді та спорту, культури,  туризму, національностей і релігій райдержадміністрації, головному лікарю центральної районної лікарні, головному лікарю комунального закладу “Недригайлівський районний центр ПМСД” до початку осінньо-зимового періоду необхідно виконати роботи по створенню достатніх запасів палива для котелень і топкових підвідомчих  бюджетних закладів району та забезпечити його належне зберігання,  провести заплановану відповідно до заходів промивку систем опалення дошкільних і навчальних закладів району. Недригайлівському селищному голові, директорові КП «Недригайлівводосервіс», Тернівському селищному голові забезпечити приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно-обгрунтованих витрат. Відділові освіти, молоді та спорту райдержадміністрації до 01.10.2013 року виконати роботи по капітальному ремонту даху Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів. Відділові культури, туризму, національностей і релігій райдержадміністрації вирішити питання ремонту приміщення Недригайлівського районного будинку культури до 01.09.2013 року, виконати роботи по ремонту котельні та встановленню лічильника води в районному будинку культури, виконати ремонт димоходу Недригайлівської районної дитячої бібліотеки та сприяти у проведенні поточних ремонтів сільських закладів культури Центральній районній лікарні провести до 01.10. 2013 року роботи по капітальному ремонту покрівлі переходу між палатним корпусом, поліклінічним відділенням та харчоблоком Недригайлівської центральної районної лікарні.

Керівникам установ, які фінансуються з обласного та державного бюджетів вирішити питання перед організаціями вищого рівня про 100 відсоткове фінансування витрат за енергоносії в новому опалювальному періоді. Керівникам філії «Недригайлівський райавтодор», КП «Недригайлівводосервіс», в яких є техніка та обладнання, в разі виникнення надзвичайних ситуацій надавати допомогу соціальній сфері району для ліквідації її наслідків, рекомендувати сільським і селищним головам вирішити питання з власниками тракторної техніки щодо задіяння її для проведення робіт по розчистці від снігу автомобільних доріг та вулиць населених пунктів в осінньо-зимовий період 2013 - 2014 років.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства, будівництва, розвитку

інфраструктури та надзвичайних

ситуацій Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                          О.І. Васильченко

Погоджено

Перший заступник голови

Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                           С.П. Гриценко