КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2015 р. N 311

Київ

Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. N 440 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 49 ст. 1757), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                А. ЯЦЕНЮК

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2015 р. N 311

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"у разі використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.".

2. Пункт 3 виключити.

3. У пункті 5 цифри і слово "10 днів" замінити цифрою і словами "5 робочих днів".

4. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2015 р. N 311)

ДЕКЛАРАЦІЯ N _______

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб'єкта господарювання __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Керівник суб'єкта господарювання _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _____________________________________________

4. Телефон __________________ телекс ____________________ телефакс _______________________

5. Адреса електронної пошти ____________________________________________________________

6. Адреса суб'єкта господарювання _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

7. Ступінь ризику _____________________________________________________________________

(відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської

_____________________________________________________________________________________

діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного

_____________________________________________________________________________________

нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

8. Об'єкт нерухомості, що декларується: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(назва та місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Стан утримання об'єкта нерухомості: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(об'єкт утримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі - Правила)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

території ____________________________________________________________________________,

(відповідно до вимог розділу III Правил)

будівель, приміщень та споруд __________________________________________________________,

(відповідно до вимог розділу III Правил)

евакуаційних шляхів і виходів ___________________________________________________________,

(відповідно до вимог розділу III Правил)

електрогосподарства __________________________________________________________________,

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем опалення _____________________________________________________________________,

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем вентиляції і кондиціонування ____________________________________________________,

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

газового обладнання __________________________________________________________________,

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

автоматичних установок протипожежного захисту та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання ________________________

____________________________________________________________________________________,

(відповідно до вимог розділу V Правил)

пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

___________________________

(найменування посади керівника

суб'єкта господарювання)

М. П.

______________

(підпис)

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)"

____________