ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності об'єкта (об'єктів)

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кафе “Орхідея” ТОВ “Коопторг”

(повне найменування об'єкта)

Місцезнаходження об'єкта  смт. Недригайлів вул. Кошоого,34-Б

Місцезнаходження керівника (керівного органу)

суб'єкта господарської діяльності  смт. Недригайлів вул. Леніна, 16 офіс 7.

Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи  платника податку 30020300

Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності

Директор ТОВ “Коопторг” Іванов Іван іванович

Директор кафе “Орхідея”  Швець Марія Іванівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Телефон (05455) 5-15-25     Телефакс (05455) 5-15-25

Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються громадське харчування

Характеристика об'єкта комплекс приміщень кафе (обідній зал з баром, харчоблок, кабінет директора, підсобно-складське) загальною площею 96м2    розташовано в окремій одноповерховій будівлі  на відстані 15м від найближчого будинку (житлового). Стіни цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля ондулінова з мінеральним утеплювачем по дерев’яних конструкціях. Опалення та освітлення (електричне) - центральне. Є примусова місцева вентиляція від плити харчоблоку. Розрахункова кількість відвідувачів (відповідно місцям в обідньому залі) – 24. Максимальна кількість працівників кафе в одній зміні – 5.

(конструктивні елементи будівлі, загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість робочих місць)

Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Укладено договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди строком на один рік з СК “Княжа” (страховий поліс №________ від _____ 2011р.) _________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового

полісу, номер і дата видачі)

Відповідність об'єкта, що декларується,

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Загальні положення        Наказом директора ТОВ “Коопторг” від 18 січня 2008р. № 12 призначено відповідальних за пожежну безпеку приміщень кафе “Орхідея” і визначено їхні обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки. Загальнооб’єктовою інструкцією про заходи пожежної безпеки, затвердженою 18.01.2008р. встановлено необхідний протипожежний режим та порядок дій у разі пожежі. З вимогами цієї інструкції увесь персонал ознайомлений під час проходження вступного та первинного інструктажів з питань пожежної безпеки. Директор кафе пройшла спеціальне навчання з питань пожежної безпеки в учбовому комбінаті Добровільного пожежного товариства м. Суми (посвідчення № 77 від 17 січня 2008р.). На об’єкті заведено журнали: реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки та обліку вогнегасників____________________________________________________________

(відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на об'єкті, наявність наказів, інструкцій,

планів евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної комісії,

проведення навчань та інструктажу з питань пожежної безпеки тощо)

Загальні вимоги пожежної безпеки до територій

До будівлі кафе забезпечено вільний під’їзд з боку вул. Шевченка. Протипожежні розриви відповідають нормам. Зберігання на прилеглій до кафе території горючих матеріалів заборонено і не допускається

(наявність на території  проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства)

Утримання будівель, приміщень та споруд

З будівлі кафе є два евакуаційних виходи безпосередньо назовні (один з обіднього залу, другий – з приміщення харчоблоку). Відстань від найвіддаленішої точки обіднього залу до евакуаційного виходу – 9 м. Шляхи евакуації постійно утримуються вільними. Підсобно-складське приміщення відокремлено протипожежними перегородками та дверима. Будівля кафе забезпечена двома переносними порошковими вогнегасниками з масою заряду вогнегасної речовини 5кг. Дерев’яні конструкції покриття оброблено вогнезахисним складом (акт від 5 січня 2008р.). Електрична проводка нова і розрахована на максимальну потужність наявних споживачів, забезпечена апаратами захисту. Система примусової вентиляції систематично очищується від жирових відкладень згідно затверджених графіків. Постійно здійснюється огляд приміщень  перед їх закриттям. Керівництво та персонал кафе “Орхідея” знають та виконують основні вимоги пожежної безпеки в процесі експлуатації об’єкта__________________________________________________

(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння та сигналізації, протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)

Керівник (власник) суб'єкта господарської

діяльності

Директор ТОВ “Коопторг”  ________________	 І.І.Іванов

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

"___" ____________ 200_ р.

М. П.